- 一、电梯参数

- 一号电梯

- 名称：曳引驱动乘客电梯

- 厂家：广东台日电梯有限公司

- 型号：NPW/K

- 载重：1000Kg

- 速度：1.5m/s

层站门数：3层3站3门。

- 二号电梯

- 名称：曳引驱动乘客电梯

- 厂家：广东台日电梯有限公司

- 型号：NPW/B

- 载重：1600Kg

- 速度：1.5m/s

层站门数：3层3站3门。

★二、维保要求

1.维保方需至少每半个月对电梯进行1次例行检查，同时填写维保记录，并与院方签字认可。

2.提供全天24小时紧急维保服务，发现维保设备发生故障或有不正常运行现象，需立即派遣维保人员进行处理，市区抵达时间不超过30分钟，其他地区一般不超过1小时。

3.在合同期内完成电梯自检，并配合院方完成年检，取得合格证。

4.电梯零配件的更换和维修：单价200.00元以内的零配件损坏需更换时，由维保公司无偿提供并更换，全年累计不超过合同总价10%；单价200.00元以上的零配件损坏需更换时，须向医院提出申请，费用由医院承担，维保公司可按照厂家报价的8.5折供应给院方。